КАРТА ЗАКАЗА рН-метра МАРК-902А

| Исполнение | щитовое | □ |  | Электропитание | 220 В | □ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | настенное | □ |  |  | 36 В | □ |

|  | Наименование | Каналы измерения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |
| Блок датчиков | с электродом ЭСК-10617/7 (давление среды до 0,025 МПа) | БД-902А | □ | □ |
|  | с электродом Jumo (давление среды до 1,0 МПа) |  | □ | □ |
| Способ установки рН-электрода | в трубопроводе | н/ж трубопровод | Комплект для установки рН-электродов в магистраль ВР31.02.400* |  |  |
|  |  | материал трубопровода |  |  |  |
|  | в кювете проточной |  | Кювета проточная ВР31.20.200 или ВР31.20.200-01 | □ | □ |
|  | на гидропанели | для "чистой" воды | ГП-902 | □ | □ |
|  |  | для воды со взвесями | ГП-902/1 | □ | □ |
| Длина кабеля соединительного | 5м | К902.5 | □ | □ |
|  | от 5 м до 100 м (укажите значение) | К902.L |  |  |

*  Применяется только с комбинированными рН-электродами, имеющими присоединительную резьбу PG 13,5. Комплект вваривается в горизонтальный трубопровод с внутренним диаметром не менее 50 мм.

Количество приборов в данной комплектации: _______

Эл. почта: mrk@nt-rt.ru

# Text boxes

Параметры пробы

Наименование пробы: _________________________________

Температура: ______________  Давление: ________________

УЭП: ______________________ рН: ______________________

Особые примечания о составе:

Организация: __________________________

Контактное лицо (ФИО, должность): ______________________________________

Тел.: _________________________________

Эл.почта: _____________________________

Конечный заказчик: _____________________

______________________________________

Параметры блока преобразовательного

Комплектация

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Астрахань  (8512)99-46-04

Барнаул   (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Киргизия (996)312-96-26-47

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Казахстан  (772)734-952-31

Новосибирск (383)227-86-73

Омск   (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь   (8692)22-31-93

Симферополь   (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Таджикистан  (992)427-82-92-69

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут   (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск   (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93